## План 2022 с исправ
УТВЕРЖДЕНО
общим собранием ТСЖ "Тургеневский двор"
"_____"__________________2022г.
Протокол №________________
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг на обслуживание и ремонт общего имущества МКД
по адресу: ул. Тургенева, 109
Обоснование , № нормы | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость на единицу измерения | Переодичность | Выполняемый объем | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб
1. Конструктивные элементы (комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии конструктивных элементов жилых зданий)
ЦМЭиП 2.6. табл 17 п 8.1; п.8,2; п 8.8. | Проверка (осмотры) территории вокруг здания и фундамента; перекрытий; покрытий, внутренней отделки стен; фасадов | 1000 м2 расчетной площади | 1649.8 | 1 | 15.805 | 26075.089
ЦМЭиП 2.6. табл 17 п 9.2. | Осмотр всех элементов крыши, водостоков | 1000 м2 кровли | 1154.86 | 2 | 1.927 | 4450.8304
ЦМЭиП 3.2.табл 23 н 6.4. | Очистка кровли от мусора и лисьев | 1 м2 кровли | 4.95 | 1 | 1927 | 9538.65
ЦМЭиП 1.9. табл 9 п 1.16 | Регулировка дверных доводчиков | 1 шт | 253.85 | 1 | 32 | 8123.2
ЦМЭиП 1.9. табл 9 п 1,24. | Смена дверных доводчиков | 1 шт | 1657.82 | 1 | 4 | 6631.28
ЦМЭиП 1.9. табл 9 п 1.20 | Смена дверных замков | 1шт | 851.91 | 1 | 4 | 3407.64
2.Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства (комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии внутридомового инженерного оборудования жилых зданий)
2.1. Система теплоснабжения
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 14.1.2. | Осмотр системы отопления в подвальных помещениях | 1000 кв. м. осматр пом | 1555.55 | 12 | 0.465 | 8679.969
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 14.3.1. | Первое рабочее испытание под давлением | 100 м трубопровода | 1283.33 | 1 | 29.45 | 37794.0685
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 14.3.2. | Рабочая проверка системы в целом | 100 м трубопровода | 1201.66 | 1 | 29.45 | 35388.887
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 14.3.3. | Проверка системы при сдаче теплоснабжающей организации | 100 м трубопровода | 501.66 | 1 | 29.45 | 14773.887
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 14.4.1. | Промывка системы отопления | 10 м трубопровода | 338.33 | 1 | 147.25 | 49819.0925
ТЕРр, 65-23-1 | Слив и наполнение системы отопления | 1000 м3 здания | 159.44 | 1 | 73.693 | 11749.6119
2.2.2.1 норма 40 | Балансировка системы отопления в этажных коллекторах | 1 колл | 116.67 | 1 | 32 | 3733.44
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 14.5.5.1. | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 стояк | 217.78 | 2 | 18 | 7840.08
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 15.1.4. | Чистка фильтров | шт. | 206.11 | 1 | 28 | 5771.08
Текущий ремонт
ЦМЭиП 2.1.табл 12 п. 8.6.1. | Смена кранов Ф 15 | 1кран | 1147.7 | 1 | 20 | 22954
ЦМЭиП 2.1.табл 12 п. 8.6.2. | Смена кранов Ф 20 | 1кран | 1540.98 | 1 | 12 | 18491.76
ЦМЭиП 2.1.табл 12 п. 8.6.2. | Смена кранов Ф 25 | 1кран | 1940.98 | 1 | 12 | 23291.76
ЦМЭиП 2.1.табл 12 п. 8.6.3. | Смена кранов Ф 32 | 1кран | 2367.55 | 1 | 8 | 18940.4
ТЕРр, 65-5-5 | Замена автоматического воздухоотводчика | 1 кран | 997.46 | 1 | 20 | 19949.2
2.2. Система водоснабжения и водоотведения
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 14.1.2. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвальных помещениях | 1000 кв.м.осмотрив пом | 1555.55 | 12 | 1.423 | 26562.5718
ЦМЭиП 2.6.табл 17 н 15.1.1. и н 15.1.2. | Контрольные снятия и запись показаний счетчика воды в квартирах и офисах | 1 счетчик | 77.78 | 1 | 80 | 6222.4
ТЕРр 65-70-1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов механизированным способом | м.п. | 388.89 | 1 | 32 | 12444.48
Текущий ремонт
ЦМЭиП 2.1.табл 12 п. 8.6.1. | Смена кранов Ф 15 | 1кран | 1147.7 | 1 | 20 | 22954
ЦМЭиП 2.1.табл 12 п. 8.6.2. | Смена кранов Ф 20 | 1кран | 1540.98 | 1 | 14 | 21573.72
ЦМЭиП 2.1.табл 12 п. 8.6.2. | Смена кранов Ф 25 | 1кран | 1940.98 | 1 | 12 | 23291.76
ЦМЭиП 2.1.табл 12 п. 8.6.3. | Смена кранов Ф 32 | 1кран | 2367.55 | 1 | 8 | 18940.4
ТЕРр, 65-5-5 | Замена автоматического воздухоотводчика | 1 кран | 997.46 | 1 | 24 | 23939.04
3.3. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 13.1. | Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования в межквартирных коридорах и холлах | 1 устан | 36.42 | 4 | 96 | 13985.28
ТЕРр, 67-13-1 | ТО групповых шитков на этажах без смены автоматов | 1 шт | 488.38 | 1 | 36 | 17581.68
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 13.2. | Осмотр электрооборудования в электрощитовых | 1 ВРУ | 202.31 | 4 | 4 | 3236.96
ТЕРр, 67-13-1 | Проведение ТО в электрощитовых (с частичным снятием напряжения) | 1 ВРУ | 488.38 | 2 | 4 | 3907.04
ЦМЭиП 2.6. табл. 17 п 13.2. | АВР 1-2 -проверка состояния;регулировка и смазка механических деталей | 1уст | 485.55 | 4 | 2 | 3884.4
ЦМЭиП 2.5. табл. 16 п 7.7. | Замена ламп в МОП | 1 шт. | 236.24 | 1 | 90 | 21261.6
ЦМЭиП 2.6.табл 17 н 15.1.2. | Снятие и запись показаний счетчика электроэнергии в квартирах и МОП | 1 счетчик | 38.89 | 12 | 153 | 71402.04
Текущий ремонт
ЦМЭиП 2.5. табл. 16 п 7.2. | Замена светильников | 1свет | 2264.25 | 1 | 8 | 18114
ТЕРр, 67-14-1 | Ремонт вводных автоматов | 1 шт. | 1413.93 | 1 | 10 | 14139.3
ТЕРр, 67-14-1 | Замена датчиков движения для включения овещения | 1 шт. | 1071.42 | 1 | 20 | 21428.4
3. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
3.1. Уборка помещений общего пользования
ЦМЭиП 3.1. табл 22 п 1.3.1.1. | Подметание ступеней, площадок и пандусов перед входом в подъезд | 1 м2 | 1.12 | 250 | 31 | 8680
ЦМЭиП 3.1 табл 23 п. 16 | Мытье ступеней, площадок и пандусов перед входом в подъезд | 1 м2 | 2.41 | 250 | 31 | 18677.5
ЦМЭиП 3.1. табл 22 п 1.3.1.1. | Влажная уборка 1-го этажа | 1 м2 | 1.12 | 250 | 91.72 | 25681.6
табл 22 п 1.3.2.1. | Мытье 1-го этажа | 1 м2 | 1.45 | 250 | 91.72 | 33248.5
табл 22 п 1.3.1.2. | Влажное подметание лестничных площадок ; маршей и переходных лоджий | 1 м2 | 0.98 | 12 | 496.63 | 5840.3688
табл 22 п 1.3.1.2. | Влажное подметание квартирных и лифтовых коридоров | 1 м2 | 0.98 | 104 | 1137.77 | 115961.5184
табл 22 п 1.3.2.2. | Мытье лестничных площадок; маршей и переходных лоджий | 1 м2 | 1.24 | 12 | 496.63 | 7389.8544
табл 22 п 1.3.2.2. | Мытье квартирных и лифтовых коридоров | 1 м2 | 1.24 | 52 | 1137.77 | 73363.4096
табл 22 п 1.3.2.3. | Мытье пола кабины лифта | 1 м2 | 1.69 | 250 | 15 | 6337.5
табл 22 п 5.1. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 1 м2 | 2.17 | 104 | 75 | 16926
табл 22 п 5.1. | Влажная протирка дверей кабины лифта в холл | 1 м2 | 2.17 | 52 | 160 | 18054.4
табл 22 п 4.1. | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 м2 | 2.17 | 6 | 227 | 2955.54
табл 22 п 9.4. | Протирка перил | 1 м2 | 1.73 | 6 | 200 | 2076
табл 22 п 9.3. | Протирка этажные шкафов (пож, электро, коллект) | 1 м2 | 1.29 | 6 | 87 | 673.38
табл 22 п 4.2. | Мытье и протирка окон в помещениях общего пользования | 1 м2 | 2.08 | 6 | 60 | 748.8
табл 22 п 10.5. | Обметание пыли с потолков | 1 м2 | 1 | 1 | 1137.77 | 1137.77
табл 22 п 5.1. | Уборка техэтажа и подвального помещений | 1 м2 | 0.37 | 2 | 1038.64 | 768.5936
3.2. Содержание и уборка придомовой территории
ЦМЭиП 3.2.1. табл 23 п 1 | Подметание территории | 1 м2 | 0.36 | 250 | 2233 | 200970
ЦМЭиП 3.2.1. табл 24 п 7.1. | Уборка детских и спортивных площадок | 1 м2 | 0.47 | 250 | 30 | 3525
ЦМЭиП 3.2.1. табл 23 п 4 | Сдвигание свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек | 1 м2 | 2.5536 | 4 | 1100 | 11235.6806
2.2.1.4 табл 2 | Посыпка пешеходных дорожек песком во время гололеда | 1 кв м | 2.5395 | 5 | 1100 | 13967.2527
ЦМЭиП 3.1 табл 23 п. 16 | Помывка атракционов на детской площадке | 1 кв м | 5.4662 | 12 | 40 | 2623.7852
ЦМЭиП 3.2.2. табл 24 п 2 | Очистка урн от мусора | Шт. | 20.1561 | 250 | 2 | 10078.058
02-201-006 | Посадка однолетних цветов в вазоны | 1 м2 | 1890.85 | 1 | 6 | 11345.1
02-203-010 | Уход за цветниками (удаление сорняка;внесение удобрения) | 1 м2 | 362.73 | 6 | 6 | 13058.28
договор | Мытье фасада |  | 18000 | 2 | 1 | 36000
3.3. Прочие специализированные работы
| Техническое обслуживание ИТП | 1 узел | 6800 | 12 | 1 | 81600
| Возмещение затрат на эксплуатацию общей ВНС | 1 уст | 3500 | 12 | 1 | 42000
| Освидетельствование и электроизмерение лифтов | кол лифтов | 5900 | 1 | 4 | 23600
| Поверка и замена (манометров и приборов учета тепловой энергии) | комплект | 8000 | 1 | 1 | 8000
| Аварийно-диспетчерская служба | дом | 6943.05 | 12 | 1 | 83316.6
| Техническое обслуживание домофона | система | 6555 | 12 | 1 | 78660
| Техническое обслуживание ворот |  | 980 | 12 | 1 | 11760
| Техническое обслуживание видеонаблюдения | система | 3000 | 12 | 1 | 36000
| Обслуживание пожарнной системы и системы дымоудаления | система | 22500 | 12 | 1 | 270000
| Организация бухгалтерского учета | руб | 8162 | 12 | 1 | 97944
| Составление квитанций | руб | 18656 | 12 | 1 | 223872
| Управление ( контроль и организация работ ) - администатор и управляющий | руб | 46736.36 | 12 | 1 | 560836.32
| Размещение информации на ГИС и размещение квитанций на сайте ТСЖ | руб | 4400 | 12 | 1 | 52800
| Закупка моющих средств и канцтоваров | руб | 35000 | 4 | 1 | 140000
4. Резервный фонд на непредвиденные работы и затраты |  | руб. | 3.5 | 12 | 15805.04 | 663811.68
| ВСЕГО ЗАТРАТ по содержанию , ремонту и управлению общего имущества МКД |  |  |  |  | 3697797.4884
| ВСЕГО ЗАТРАТ на 1 м2 |  |  | 12 | 15805.04 | 19.4969