ТСЖ “ТУРГЕНЕВСКИЙ ДВОР-3 ”

ИНН 2311086580      ОГРН 1062311006064   350049 Краснодар ул.Гагарина/Тургенева,  232/109

08 июля  2014 года                                                                                 Краснодар

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

«ТУРГЕНЕВСКИЙ ДВОР -3»

| Наименование | ед. изм. | данные | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения |  |  |  |
| Год постройки |  | 2006 |  |
| Кол-во подъездов | шт. | 2 |  |
| Кол-во этажей | шт. | 16 |  |
| Кол-во квартир | шт. | 138 |  |
| Общая площадь дома | кв.м. | 19837,29 |  |
| Общая площадь квартир, в том числе балконы, лоджии | кв.м. | 11683,44 |  |
| Площадь квартир | кв.м. | 10991,04 |  |
| Площадь балконов и лоджий | кв.м. | 692,40 |  |
| Площадь нежилых помещений (офисы) | кв.м. | 4448,17 |  |
| Площадь мест общего пользования | кв.м. | 3402,61 |  |
| Фундаменты и подвалы |  |  |  |
| Материал стен наружных |  | Кирпич |  |
| Несущие конструкции здания |  | монолит |  |
| Площадь цокольного этажа |  | 2172,38 |  |
| Площадь гаража |  | 574,47 |  |
| Кровля и перекрытия |  |  |  |
| Площадь кровли | кв.м. | 1927 |  |
| Площадь тех. этажа | кв.м. | 1038,64 |  |
| Кол-во воронок внутренние | Шт | 4 |  |
| Лестницы, переходные балконы |  |  |  |
| Кол-во лестничных маршей | Шт | 2 |  |
| Площадь лестничных маршей | кв.м. | 425,57 |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Вентиляционные каналы (шахты) | Шт | 33 |  |
| Вентиляция вытяжная | Шт | 4 |  |
| Придомовая территория |  |  |  |
| Площадь участка по благоустройству | кв.м. | 2233 |  |
| Площадь застройки | кв.м. | 1925 |  |
| Площадь усовершенствованного покрытия | кв.м. | 2233,1 |  |
| Площадь газонов | кв.м. | 32 |  |
| Уборка мест общего пользования |  |  |  |
| Площадь лестничных маршей | кв.м. | 425,57 |  |
| Площадь лифтовых холлов | кв.м. | 1316,48 |  |
| Площадь переходных балконов | кв.м. | 71,06 |  |
| Площадь пола кабины лифтов | кв.м. | 15 |  |
| Площадь стен и потолков лифтов | кв.м. | 75 |  |

| Инженерное оборудование (МОП) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |
| Отопительные приборы | шт | 30 |  |
| Отопительные приборы | шт | 5 |  |
| Отопительные приборы | шт | 2 |  |
| Шаровый кран ø20 | шт | 2 |  |
| Шаровый кран ø25 | шт | 8 |  |
| Шаровый кран ø15 | шт | 36 |  |
| Подвал |  |  |  |
| Задвижка ø80 | шт | 6+6 |  |
| Задвижка ø50 | шт | 4+2 |  |
| Шаровый кран ø20 | шт | 210 |  |
| Шаровый кран ø25 | шт | 112 |  |
| Шаровый кран ø15 | шт | 94 |  |
| Автоматический воздухоотводчик ø 15 | шт | 96 |  |
| Фильтр ø 15 | шт | 4 |  |
| Фильтр ø 20 | шт | 22 |  |
| Помещение теплового пункта |  |  |  |
| Расширительный бак | шт | 2 |  |
| Регулирующий клапан | шт | 2 |  |
| Насосы | шт | 6 |  |
| Фильтр ø 150 | шт | 1 |  |
| Фильтр ø 80 | шт | 2 |  |
| Фильтр ø 50 | шт | 1 |  |
| Фильтр ø 40 | шт | 1 |  |
| Фильтр ø 32 | шт | 1 |  |
| затвор ø 125 | шт | 8 |  |
| затвор ø 100 | шт | 4 |  |
| затвор ø 65 | шт | 11 |  |
| затвор ø 50 | шт | 1 |  |
| Шаровый кран ø 80 | шт | 7 |  |
| Шаровый кран ø 50 | шт | 7 |  |
| Шаровый кран ø 32 | шт | 4 |  |
| Шаровый кран ø 25 | шт | 3 |  |
| Шаровый кран ø 20 | шт | 11 |  |
| Шаровый кран ø 15 | шт | 15 |  |
| Грязевик | шт | 2 |  |
| Манометр | шт | 35 |  |
| Термометр | шт | 12 |  |
| Обратный клапан ø 125 | шт | 2 |  |
| Обратный клапан ø 65 | шт | 1 |  |
| Обратный клапан ø 50 | шт | 2 |  |
| Обратный клапан ø 32 | шт | 2 |  |
| Теплообменник | шт | 2 |  |
| Автоматический воздухоотводчик ø 15 | шт | 10 |  |
| Грязевик | шт | 2+4 |  |
| Узел учета тепловой энергии | шт | 3 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Шаровый кран ø 40 | шт | 18 |  |
| Автоматический воздухоотводчик ø 15 | шт | 2+16 |  |
| Фильтр ø 15 | шт | 2+16 |  |
| Шаровый кран ø 32 | шт | 18 |  |
| Шаровый кран ø 20 | шт | 18 |  |
| Шаровый кран ø 15 | шт | 26+16 |  |
| Счетчик ХВС | шт | 1+1 |  |
| Счетчик ГВС | шт | 4 |  |
| Манометр | шт | 4+10 |  |
| Помещение администратора |  |  |  |
| Унитаз | шт | 1+1 |  |
| Раковина | шт | 1+1 |  |
| Смеситель | шт | 1+1 |  |
| Шаровый кран ø 15 | шт | 3+5 |  |

| Система отопления . Коллектор с 3 по 16 этажи первый и второй подъезды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSV - ø 15 | шт | 90 |  |
| M2V - ø 20 | шт | 60 |  |
| MS1 - ø 15 | шт | 90 |  |
| MS1 - ø 20 | шт | 60 |  |
| Кран шар. ø 25 | шт | 52 |  |
| Кран шар. ø 15 | шт | 336 |  |
| Кран шар. ø 20 | шт | 120 |  |
| Теплопункт ( общий для 107 и 109 дома, обслуживается в соотношении 50 /50) |  |  |  |
| Шаровый затвор ø 130 | шт | 4 |  |
| Тепловычислитель вкт-7 (узел учета тепловой энергии) | шт | 1 |  |
| ПРЭМ ø 80 | шт | 2 |  |
| Манометры | шт | 2 |  |
| Кран шаровый ø ¾ | шт | 2 |  |
| Кран шаровый ø 1 | шт | 4 |  |
| Кран трехходовый ø 15 | шт | 4 |  |
| Кран шаровый ø 15 | шт | 4 |  |
| Водомер ø 3 /4 | шт | 1 |  |
| Кран трехходовый ø 15 | шт | 18 |  |
| Дренажный насос ø 100 ( в гараже 107 и 109 домов) | шт | 2 |  |
| Задвижка ø 100 | Шт | 2 |  |
| Обратный клапан ø 100 | шт | 2 |  |
| Электросчетчик ( гараж ВНС) | шт | 2 |  |
| Электрощитовая |  |  |  |
| Счетчики | шт | 12 |  |

Утверждаю

|  | Председатель правления ТСЖ: |
| --- | --- |
|  | Тургеневский двор-3 ___________________ /Погосов Ю.Э. / |

Члены правления ТСЖ

Ковлакова

Ибрагимов

Горашко

Артеменко