ПРОТОКОЛ  N 10/17

заседания Правления

Товарищества собственников жилья

«ТСЖ «Тургеневский двор-3»

по ул. Тургенева/Гагарина, д. 109/232

г. _Краснодар_  			                               «29» октября   2017  г.

Члены Правления ТСЖ: Погосов Ю.Э , Ковлакова О.А, Акопян А.Д, Шоков Ю.И.,

Ибрагимов Р.И .

Присутствуют члены Правления ТСЖ: _____________________________________

Кворум имеется. Заседание правомочно <*>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. одобрить ремонт труб в ВНС (насосная станция) 107 и 109 домов

требуется замена около 4 м трубы , 2 отвода , сварные работы , грунтовка и окраска труб

стоимость материалов  8 413 рублей ,

стоимость работ демонтаж 6000 плюс монтажные  12 000 рублей ( выполнят наш сантехник и сварщик) =18 000 рублей 
    
    итого

26 413 рублей

расходы совместно понесут 107 и 109 дом в равных долях

2. автоматика пожаротушения установлена  в ВНС (насосная станция) 107 и 109 домов , но обслуживает только систему пожаротушения 109 дома

данная система была в нерабочем состоянии до 2014 года , потом мы ее отремонтировали на базе старого оборудования , которое устанавливал еще застройщик
    ремонт был бюджетным и мы довольно кустарным методом восстановили работоспособность системы

система сейчас функционирует на основании данного самодельного ремонта 
          обслуживающая пожарная организация с 2016 года указывает на необходимость нормальной реконструкции автоматики пожаротушения ВНС  и вывода всех данных работоспособности автоматики на пульт в консъержную ( как это сейчас реализовано с системой пожарной сигнализации)
 мы постоянно откладывали данное мероприятие по причине финансовых средств 
сейчас после взыскания долгов с Парпулы за 2016 год  мы можем вернуться к этому важному вопросу

общая смета на реконструкцию автоматики пожаротушения 158 375  рублей

все расходы несет  109 дом , поскольку это только наша система

оплата 50 % аванс , 50% -после выполнения работ 
смета и договор во вложении

выполнит работы КубаньпожАудит -наша обслуживающая организация

3. в ходе выполнения работ по покраске фасада 1 и 2 этажа возникла необходимость покрасить и 9 балконов на уровне 3 этажа и боковую стену на уровне 
3 этажа -иначе контраст покрашенной части с примыкающей частью 3 этажа разительный и смотрится очень не красиво 
площадь доп работ - 9 балконов -90,6 кв.метров и боковая стена по гагарина 57, 2 м - итого 147 , 8 кв.метров 
между 3 и 4 этажом существует остекление балконов и это хоть как-то разрывает покрашенную и не покрашенную часть 
также необходимо установить 3 адресных таблички и покрасить 8 вазонов 

доп смета во вложении 
-материалы ( краска ) -23 940
 - работа (выполнит ИП Жуков) -29 348

итого по доп смете 53 288 рублей

4. мы приобрели  4 скамейки и 3 адресных таблички 
        все адресные таблички с текстом Тургенева 109 
прошу одобрить покупку еще одной адресной таблички  среднего размера  ковка на стену дома  артикул А-04  с текстом "Гагарина 232 ":

данную табличку разместим по улице Гагарина у первого подъезда

итого 8 200 рублей

5. ранее мы  одобрили  ремонт системы вентиляции на кровле : ремонт и покраска вентиляторов, замена гофро-вставки

покрасили вентиляторы первого  подъезда , которые находятся непосредственно на кровле 
     однако есть еще вентиляторы и трубы второго подъезда , которые находятся внутри вент камеры 
     
        ремонт их и окраска спец краской стоит   12 000 рублей

6. уважаемое правление ! 
сейчас идет повторный судебный процесс по вопросу формирования земельного участка под нашим домом
администрация МО Краснодар заняла позицию , что наша парковка теперь это территория общего пользования , хотя ранее продала парковку Парпуле и фактически поддерживает желание Парпулы оставить за собой право собственности на нашу паркову 

подготовил жалобу на имя главы администрации края Кондратьева 
прошу ознакомиться    и одобрить

7. одобрить закупку на основные фонды ТСЖ цветного принтера с автоподачей бумаги

будет находиться у управляющей Ковлаковой ОА ( необходим по причине большого количества копий и сканирования для судов и проверок)

стоимость 21 990 рублей

8. прошу одобрить закупку новых вазонов для цветов для благоусмтройстова нашего двора 6 вазонов у подъездов и у лавочек и  2 вазона на вьезде ( выбирали Ольга Арифовна и я )имеющиеся вазоны поставим на детскую площадку

сумма  55 000  рублей ( счет во вложении

прошу правление одобрить доп расходы

9. одобрить еще одну доп смету по докраске всех вент камер и шахт на кровле дома , а также лестничных маршей от 16 этажа на кровлю также решетки на окнах первого этажа

смета в приложении

материалы -24 470 рублей

работа ( выполнит ИП Жуков)-88 698

итого  113 168

прошу правление одобрить

10. мы одобрили реконструкцию автоматики пожаротушения
я попросил кроме этого нашу обслуживающую организацию просчитать стоимость работ по соединению системы сигнализации о пожаре нежилых помещений ( помещения Парпулы ) и наших жилых помещений
то есть  автономная система сигнализации Парпулы соединяется 200 м. кабеля с нашей системой и выводится на пульт в консъержную 1 подъезда 
кроме этого ставится звуковой извещатель о пожаре в нежилых помещениях , который включается, если в нежилых помещениях произойдет сработка датчиков о пожаре

стоимость материалов и работ 30 261 рубль ( приложена смета Кубаньпожаудит) 

прошу правление высказаться по поводу этих работ 
мне кажется, это хорошо бы сделать   -Парпула обязан обслуживать свою систему о пожаре сам , но вот связать две системы разумно и правильно - это позволит нам понимать ситуацию с пожаром в нежилых помещениях 
прошу правление одобрить данные работы

11. сантехник дома и Ольга Арифовна проверили остатки кранов ,запорной арматуры на нашем складе и исходя из состояния оборудования на 2018 год сантехник просит закупить на склад дополнительные краны, запорную арматуру , манометры

виды и количества в приложенном счете ( кранов шаровых на 1/2 -18 шт , кранов шаровых на 3/4 - 16 шт и тд)

стоимость общая  18 186 рублей

прошу правление одобрить данные работы

12. одобрить закупку большого дырокола для использования при подготовке документов к судебным делам

стоимоcть  6102 рубля

13 мы приобрели и привезли новые вазоны
необходимо купить землю и керамзит для новых растений
приложен счет на покупку земли и дренажа керамзитного 
сумма  5 020 рублей

прошу правление одобрить

14. одобрить допрасходы ТСЖ с 01 сентября по 29 октября. В приложенной табличке все подробно изложено.

здесь как всегда отправка досудебных писем, жалоб в Верховный  и Конституционный суд, покупка конвертов для отправки почтовой корреспонденции жильцам -неплательщикам, Покупка и доставка новых вазонов и  покупка земли и цветов для озеленения придомовой территории.Также мы нанимали машину с манипулятором для перестановки старых вазонов на соседний участок.. Также мы  приобретали канцтовары и хозтовары для нужд ТСЖ. Итого вышло на 39300

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил  Ковлакова ОА , предложил  :

1. одобрить ремонт труб в ВНС (насосная станция) 107 и 109 домов

требуется замена около 4 м трубы , 2 отвода , сварные работы , грунтовка и окраска труб

стоимость материалов  8 413 рублей ,

стоимость работ демонтаж 6000 плюс монтажные  12 000 рублей ( выполнят наш сантехник и сварщик) =18 000 рублей 
    
    итого

26 413 рублей

расходы совместно понесут 107 и 109 дом в равных долях

2. автоматика пожаротушения установлена  в ВНС (насосная станция) 107 и 109 домов , но обслуживает только систему пожаротушения 109 дома

данная система была в нерабочем состоянии до 2014 года , потом мы ее отремонтировали на базе старого оборудования , которое устанавливал еще застройщик
    ремонт был бюджетным и мы довольно кустарным методом восстановили работоспособность системы

система сейчас функционирует на основании данного самодельного ремонта 
          обслуживающая пожарная организация с 2016 года указывает на необходимость нормальной реконструкции автоматики пожаротушения ВНС  и вывода всех данных работоспособности автоматики на пульт в консъержную ( как это сейчас реализовано с системой пожарной сигнализации)
 мы постоянно откладывали данное мероприятие по причине финансовых средств 
сейчас после взыскания долгов с Парпулы за 2016 год  мы можем вернуться к этому важному вопросу

общая смета на реконструкцию автоматики пожаротушения 158 375  рублей

все расходы несет  109 дом , поскольку это только наша система

оплата 50 % аванс , 50% -после выполнения работ 
смета и договор во вложении

выполнит работы КубаньпожАудит -наша обслуживающая организация

3. в ходе выполнения работ по покраске фасада 1 и 2 этажа возникла необходимость покрасить и 9 балконов на уровне 3 этажа и боковую стену на уровне 
3 этажа -иначе контраст покрашенной части с примыкающей частью 3 этажа разительный и смотрится очень не красиво 
площадь доп работ - 9 балконов -90,6 кв.метров и боковая стена по гагарина 57, 2 м - итого 147 , 8 кв.метров 
между 3 и 4 этажом существует остекление балконов и это хоть как-то разрывает покрашенную и не покрашенную часть 
также необходимо установить 3 адресных таблички и покрасить 8 вазонов 

доп смета во вложении 
-материалы ( краска ) -23 940
 - работа (выполнит ИП Жуков) -29 348

итого по доп смете 53 288 рублей

4. мы приобрели  4 скамейки и 3 адресных таблички 
        все адресные таблички с текстом Тургенева 109 
прошу одобрить покупку еще одной адресной таблички  среднего размера  ковка на стену дома  артикул А-04  с текстом "Гагарина 232 ":

данную табличку разместим по улице Гагарина у первого подъезда

итого 8 200 рублей

5. ранее мы  одобрили  ремонт системы вентиляции на кровле : ремонт и покраска вентиляторов, замена гофро-вставки

покрасили вентиляторы первого  подъезда , которые находятся непосредственно на кровле 
     однако есть еще вентиляторы и трубы второго подъезда , которые находятся внутри вент камеры 
     
        ремонт их и окраска спец краской стоит   12 000 рублей

6. уважаемое правление ! 
сейчас идет повторный судебный процесс по вопросу формирования земельного участка под нашим домом
администрация МО Краснодар заняла позицию , что наша парковка теперь это территория общего пользования , хотя ранее продала парковку Парпуле и фактически поддерживает желание Парпулы оставить за собой право собственности на нашу паркову 

подготовил жалобу на имя главы администрации края Кондратьева 
прошу ознакомиться    и одобрить

7. одобрить закупку на основные фонды ТСЖ цветного принтера с автоподачей бумаги

будет находиться у управляющей Ковлаковой ОА ( необходим по причине большого количества копий и сканирования для судов и проверок)

стоимость 21 990 рублей

8. прошу одобрить закупку новых вазонов для цветов для благоусмтройстова нашего двора 6 вазонов у подъездов и у лавочек и  2 вазона на вьезде ( выбирали Ольга Арифовна и я )имеющиеся вазоны поставим на детскую площадку

сумма  55 000  рублей ( счет во вложении

прошу правление одобрить доп расходы

9. одобрить еще одну доп смету по докраске всех вент камер и шахт на кровле дома , а также лестничных маршей от 16 этажа на кровлю также решетки на окнах первого этажа

смета в приложении

материалы -24 470 рублей

работа ( выполнит ИП Жуков)-88 698

итого  113 168

прошу правление одобрить

10. мы одобрили реконструкцию автоматики пожаротушения
я попросил кроме этого нашу обслуживающую организацию просчитать стоимость работ по соединению системы сигнализации о пожаре нежилых помещений ( помещения Парпулы ) и наших жилых помещений
то есть  автономная система сигнализации Парпулы соединяется 200 м. кабеля с нашей системой и выводится на пульт в консъержную 1 подъезда 
кроме этого ставится звуковой извещатель о пожаре в нежилых помещениях , который включается, если в нежилых помещениях произойдет сработка датчиков о пожаре

стоимость материалов и работ 30 261 рубль ( приложена смета Кубаньпожаудит) 

прошу правление высказаться по поводу этих работ 
мне кажется, это хорошо бы сделать   -Парпула обязан обслуживать свою систему о пожаре сам , но вот связать две системы разумно и правильно - это позволит нам понимать ситуацию с пожаром в нежилых помещениях 
прошу правление одобрить данные работы

11. сантехник дома и Ольга Арифовна проверили остатки кранов ,запорной арматуры на нашем складе и исходя из состояния оборудования на 2018 год сантехник просит закупить на склад дополнительные краны, запорную арматуру , манометры

виды и количества в приложенном счете ( кранов шаровых на 1/2 -18 шт , кранов шаровых на 3/4 - 16 шт и тд)

стоимость общая  18 186 рублей

прошу правление одобрить данные работы

12. одобрить закупку большого дырокола для использования при подготовке документов к судебным делам

стоимоcть  6102 рубля

13 мы приобрели и привезли новые вазоны
необходимо купить землю и керамзит для новых растений
приложен счет на покупку земли и дренажа керамзитного 
сумма  5 020 рублей

прошу правление одобрить

14. одобрить допрасходы ТСЖ с 01 сентября по 29 октября. В приложенной табличке все подробно изложено.

здесь как всегда отправка досудебных писем, жалоб в Верховный  и Конституционный суд, покупка конвертов для отправки почтовой корреспонденции жильцам -неплательщикам, Покупка и доставка новых вазонов и  покупка земли и цветов для озеленения придомовой территории.Также мы нанимали машину с манипулятором для перестановки старых вазонов на соседний участок.. Также мы  приобретали канцтовары и хозтовары для нужд ТСЖ. Итого вышло на 39300

__________________________________________________________________________.

(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - _____.

«Против» - _____.

«Воздержались» - ______.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить :

1. одобрить ремонт труб в ВНС (насосная станция) 107 и 109 домов

требуется замена около 4 м трубы , 2 отвода , сварные работы , грунтовка и окраска труб

стоимость материалов  8 413 рублей ,

стоимость работ демонтаж 6000 плюс монтажные  12 000 рублей ( выполнят наш сантехник и сварщик) =18 000 рублей 
    
    итого

26 413 рублей

расходы совместно понесут 107 и 109 дом в равных долях

2. автоматика пожаротушения установлена  в ВНС (насосная станция) 107 и 109 домов , но обслуживает только систему пожаротушения 109 дома

данная система была в нерабочем состоянии до 2014 года , потом мы ее отремонтировали на базе старого оборудования , которое устанавливал еще застройщик
    ремонт был бюджетным и мы довольно кустарным методом восстановили работоспособность системы

система сейчас функционирует на основании данного самодельного ремонта 
          обслуживающая пожарная организация с 2016 года указывает на необходимость нормальной реконструкции автоматики пожаротушения ВНС  и вывода всех данных работоспособности автоматики на пульт в консъержную ( как это сейчас реализовано с системой пожарной сигнализации)
 мы постоянно откладывали данное мероприятие по причине финансовых средств 
сейчас после взыскания долгов с Парпулы за 2016 год  мы можем вернуться к этому важному вопросу

общая смета на реконструкцию автоматики пожаротушения 158 375  рублей

все расходы несет  109 дом , поскольку это только наша система

оплата 50 % аванс , 50% -после выполнения работ 
смета и договор во вложении

выполнит работы КубаньпожАудит -наша обслуживающая организация

3. в ходе выполнения работ по покраске фасада 1 и 2 этажа возникла необходимость покрасить и 9 балконов на уровне 3 этажа и боковую стену на уровне 
3 этажа -иначе контраст покрашенной части с примыкающей частью 3 этажа разительный и смотрится очень не красиво 
площадь доп работ - 9 балконов -90,6 кв.метров и боковая стена по гагарина 57, 2 м - итого 147 , 8 кв.метров 
между 3 и 4 этажом существует остекление балконов и это хоть как-то разрывает покрашенную и не покрашенную часть 
также необходимо установить 3 адресных таблички и покрасить 8 вазонов 

доп смета во вложении 
-материалы ( краска ) -23 940
 - работа (выполнит ИП Жуков) -29 348

итого по доп смете 53 288 рублей

4. мы приобрели  4 скамейки и 3 адресных таблички 
        все адресные таблички с текстом Тургенева 109 
прошу одобрить покупку еще одной адресной таблички  среднего размера  ковка на стену дома  артикул А-04  с текстом "Гагарина 232 ":

данную табличку разместим по улице Гагарина у первого подъезда

итого 8 200 рублей

5. ранее мы  одобрили  ремонт системы вентиляции на кровле : ремонт и покраска вентиляторов, замена гофро-вставки

покрасили вентиляторы первого  подъезда , которые находятся непосредственно на кровле 
     однако есть еще вентиляторы и трубы второго подъезда , которые находятся внутри вент камеры 
     
        ремонт их и окраска спец краской стоит   12 000 рублей

6. уважаемое правление ! 
сейчас идет повторный судебный процесс по вопросу формирования земельного участка под нашим домом
администрация МО Краснодар заняла позицию , что наша парковка теперь это территория общего пользования , хотя ранее продала парковку Парпуле и фактически поддерживает желание Парпулы оставить за собой право собственности на нашу паркову 

подготовил жалобу на имя главы администрации края Кондратьева 
прошу ознакомиться    и одобрить

7. одобрить закупку на основные фонды ТСЖ цветного принтера с автоподачей бумаги

будет находиться у управляющей Ковлаковой ОА ( необходим по причине большого количества копий и сканирования для судов и проверок)

стоимость 21 990 рублей

8. прошу одобрить закупку новых вазонов для цветов для благоусмтройстова нашего двора 6 вазонов у подъездов и у лавочек и  2 вазона на вьезде ( выбирали Ольга Арифовна и я )имеющиеся вазоны поставим на детскую площадку

сумма  55 000  рублей ( счет во вложении

прошу правление одобрить доп расходы

9. одобрить еще одну доп смету по докраске всех вент камер и шахт на кровле дома , а также лестничных маршей от 16 этажа на кровлю также решетки на окнах первого этажа

смета в приложении

материалы -24 470 рублей

работа ( выполнит ИП Жуков)-88 698

итого  113 168

прошу правление одобрить

10. мы одобрили реконструкцию автоматики пожаротушения
я попросил кроме этого нашу обслуживающую организацию просчитать стоимость работ по соединению системы сигнализации о пожаре нежилых помещений ( помещения Парпулы ) и наших жилых помещений
то есть  автономная система сигнализации Парпулы соединяется 200 м. кабеля с нашей системой и выводится на пульт в консъержную 1 подъезда 
кроме этого ставится звуковой извещатель о пожаре в нежилых помещениях , который включается, если в нежилых помещениях произойдет сработка датчиков о пожаре

стоимость материалов и работ 30 261 рубль ( приложена смета Кубаньпожаудит) 

прошу правление высказаться по поводу этих работ 
мне кажется, это хорошо бы сделать   -Парпула обязан обслуживать свою систему о пожаре сам , но вот связать две системы разумно и правильно - это позволит нам понимать ситуацию с пожаром в нежилых помещениях 
прошу правление одобрить данные работы

11. сантехник дома и Ольга Арифовна проверили остатки кранов ,запорной арматуры на нашем складе и исходя из состояния оборудования на 2018 год сантехник просит закупить на склад дополнительные краны, запорную арматуру , манометры

виды и количества в приложенном счете ( кранов шаровых на 1/2 -18 шт , кранов шаровых на 3/4 - 16 шт и тд)

стоимость общая  18 186 рублей

прошу правление одобрить данные работы

12. одобрить закупку большого дырокола для использования при подготовке документов к судебным делам

стоимоcть  6102 рубля

13 мы приобрели и привезли новые вазоны
необходимо купить землю и керамзит для новых растений
приложен счет на покупку земли и дренажа керамзитного 
сумма  5 020 рублей

прошу правление одобрить

14. одобрить допрасходы ТСЖ с 01 сентября по 29 октября. В приложенной табличке все подробно изложено.

здесь как всегда отправка досудебных писем, жалоб в Верховный  и Конституционный суд, покупка конвертов для отправки почтовой корреспонденции жильцам -неплательщикам, Покупка и доставка новых вазонов и  покупка земли и цветов для озеленения придомовой территории.Также мы нанимали машину с манипулятором для перестановки старых вазонов на соседний участок.. Также мы  приобретали канцтовары и хозтовары для нужд ТСЖ. Итого вышло на 39300

Погосов Юрий Эдуардович

Председатель Правления ТСЖ     _____________________ __________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

Секретарь заседания Правления ТСЖ __________________ __________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Согласно ч. 6 ст. 147 ЖК РФ заседание Правления товарищества собственников жилья признается правомочным, если в таком заседании принимает участие большинство членов правления товарищества.